Опросный лист к измерителям скорости и объемного расхода газов

«Расход-1»

Дата:

| Контактная информация |
| --- |
| Предприятие: | Тел: |
| Контактное лицо: | E-mail: |
| Адрес: |

| Информация об измеряемой среде |
| --- |
| Состав газа |  | % |
|  | Минимум | Максимум |  |
| Расход |  |  | м³/ч |
| Давление (разряжение) |  |  | кПа |
| Температура |  |  | ˚С |
| Запыленность |  |  | мг/м³ |
| Относительная влажность |  |  | % |
| Плотность |  |  | кг/м³ |

| Параметры окружающей среды |
| --- |
|  | Минимум | Максимум |  |
| Атмосферное давление |  |  | мм рт. ст. |
| Температура окружающей среды |  |  | ˚С |
| Относительная влажность |  |  | % |

| Информация о трубопроводе в месте установки расходомера |
| --- |
| Внутренний диаметр трубопровода |  | мм |
| Толщина стенки трубопровода |  | мм |
| Ориентация трубопровода |  | вертикальный/ горизонтальный |
| Направление потока (для вертикального газохода) |  | вверх/вниз |
| Длина прямого участка до расходомера |  | мм |
| Длина прямого участка после расходомера |  | мм |
| Материал трубопровода |  |  |

| Требования к исполнению расходомера |
| --- |
| Предел основной относительной погрешности измерения расхода, не более: |  | % |
| Результат измерения привести к: |  | (рабочим/нормальным/стандартным) условиям |
| Исполнение по взрывозащите: |  | (без взрывозащиты/с взрывозащитой) |
| Тип учета |  | коммерческий/технологический |
| Дополнительные требования |  |