## Лист1
Кт | Рдиф, мм вод. ст. | Ратм, мм рт. ст. | Рст, мм рт. ст. | Тг, °с | Vиз, м/c
0.996 | 5 | 760 | 0 | 20 | 9.0066
0.996 | 5 | 760 | 0 | 20 | 9.0066
0.996 | 5 | 760 | 0 | 20 | 9.0066
Среднее значение скорости Vср, м/с |  |  |  |  | 9.0066
Кт - коэффициент напорной трубки (см. паспорт)
Рдиф - динамическое давление, измеренное дифференциальным микроманометром, мм вод.ст.
Ратм - атмосферное давление, мм рт. ст.
Рст - статическое давление (рязрежение) в газоходе, мм рт. ст. (при разрежении вводить со знаком минус)
Тг - температура газа в газоходе, °с
Vиз - измеренная скорость потока газа, м/c
Vср - среднее значение скорости потока газа, м/с